鄂尔多斯实验室采购意向

为便于供应商及时了解鄂尔多斯实验室的采购信息，依据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库(2020)10号)等有关规定，现将鄂尔多斯实验室采购意向公开如下:

| 序号 | 仪器名称 | 采购标的需求实现的主要功能或目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3000℃超高温流化床/管式沉降炉 | 用于高温烧结所制备的混合物 设计温度：3000℃，温度分布均匀，可连续长期工作；加热元件：石墨加热体； 操作气氛：真空/氩气；装载区尺寸：200*300mm，最大容积9.4L |
| 2 | 2800℃高温管式炉 | 用于高温烧结所制备的混合物 设计温度：2800℃，温度分布均匀，可连续长期工作；加热元件：石墨加热体； 操作气氛：真空/氮气/氩气；加热区尺寸：150*400mm；气体流量：10-100Nm3/h |
| 3 | 可程式箱式气氛炉 | 在特定气氛下对材料进行可编程的精确加热处理。可切换空气、氧气、氮气环境，能放置两排两层两列共计8个3.3*3.3*1.4的匣钵 |
| 4 | 红外光谱仪高温原位系统 | 探测体系特殊情况下的相行为以及各组分之间的相互作用，监测物种的产生及其随压力、温度、时间等的衍变，研究微观动态变化过程的动力学和机理。 温度范围：室温~800℃；光谱范围：8000–350cm-1，可扩展升级到28000–15cm-1；分辨率：优于0.4cm-1，连续可调，最小步长0.1cm-1；波数准度：优于0.005cm-1@1,554 cm-1 |
| 5 | 激光粒度仪 | 利用颗粒对激光的散射/衍射现象进行颗粒尺寸的测量，帮助研究和生产人员控制盒优化纳米颗粒的尺寸和分布，从而提升电池的整体性能和质量。 |
| 6 | 纳米粒度仪 | 扣式电池研究需要，粒度仪在扣式电池中的作用主要是帮助研究和生产人员控制盒优化纳米颗粒的尺寸和分布，从而提升电池的整体性能和质量。 |
| 7 | 电化学工作站 | 电化学工作站在电池检测中占有重要地位，它将恒电位仪、恒电流仪和电化学交流阻抗分析仪有机地结合，既可以做三种基本功能的常规试验，也可以做基于这三种基本功能的程式化试验。在试验中，既能检测电池电压、电流、容量等基本参数，又能检测体现电池反应机理的交流阻抗参数，从而完成对多种状态下电池参数的跟踪和分析。 至少8通道，通道之间硬件独立，可以相互同步联用，也可以完全单独使用。 |
| 8 | 两站物理吸附分析仪 | 用于测定固体材料的比表面积、孔结构、孔径分布等参数 |
| 9 | 固定床催化剂评价装置 | 用于测试和评价催化剂的性能，特别是固定床催化剂的性能 |
| 10 | 穿透曲线与传质分析仪 | 用于穿透竞争吸附仪用于动态饱和吸附、穿透、传质、竞争性吸附分离的分析测量。 |
| 11 | 多站重量法气体蒸气吸附仪 | 用于测试材料的气体/蒸气吸附脱附等温线；气体/蒸气等压吸附脱附速度；真空脱气热重分析；气体/蒸气自动变温变压循环吸附测试。用来评价多孔吸附剂，对单组分吸附质理论吸附量，吸脱附速度及吸脱多次循环后稳定性的评价。 |
| 12 | 原位力学杆 | 用于电镜原位力学分析。 |
| 13 | 高速偏振相机 | 纳米颗粒的特性不仅取决于颗粒的粒径，其形貌结构也是影响其性能的重要参数，采用偏振图像动态光散射方法可以快速测量纳米颗粒的形貌分布。 |
| 14 | X射线衍射仪 | 对材料进行X射线衍射，分析其衍射图谱，获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息,特别是层间晶面的层间距变化。 |
| 15 | 红外热成像仪 | 通过查看热图像，可以观察到被测目标的整体温度分布状况，研究目标的发热情况，从而进行下一步工作的判断。 |

本次公开的采购意向是鄂尔多斯实验室采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。需要具体资料请联系：高老师，联系电话：13142420742